微量高速冷冻离心机特点:

- 流线型机身,小巧紧凑，节省空间

- 轻量化设计，让冷冻离心机不再沉重

- 变频电机驱动,转速精确，运行稳定

- 微机控制，大屏幕液晶显示

- 开机智能检测，不平衡保护

- 智能自动门锁,确保安全，操作便利

- 常用程序可储存调用，升降速速率可调

- 变频压缩机控温、无氟制冷剂,控温精准

- RCF可直接设定及显示，无需RPM/RCF换算

- 仪器在运行中可以修改运行参数

微量高速冷冻离心机技术参数:

| 型号 | TGL-2150 |
| --- | --- |
| 最高转速 | 15000r/min |
| 最大离心力 | 21630Xg |
| 最大容量 | 24Xl.5ml |
| 转速精度 | ±10 r/min |
| 温控范围 | -10℃ ～35℃ |
| 温控精度 | ±1℃ |
| 定时范围 | 1~999 min59S |
| 噪 声 | ≤55dB（A） |
| 电 源 | AC 220V 50HZ 10A |
| 外形尺寸 | 400×285×285 （L × W × H） mm |
| 重 量 | 19kg（不含转子） |
| 标 配 | 24X1.5ml角转子（含0.5ml和0.2ml适配器） |
| 选 配 | 4X0.2ml PCR 8连管（角转子） |